{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":14,"sheets":["겉표지","0. 자가체크리스트","1. 신청인 및 수소 생산설비 일반정보","2. 수소 생산공정 정보","2.1. 수소 생산 단위 공정(전력변환)","2.2. 수소 생산 단위 공정(순수제조)","2.3. 수소 생산 단위 공정(알카라인 수전해)","2.4. 수소 생산 단위 공정(PEM 수전해)","2.5. 수소 생산 단위 공정(수소정제)","2.6. 수소 생산 단위 공정(압축_필요시)","3. 단위공정별 투입‧산출물 데이터 측정 설비","4. 운전 조건 및 생산계획(투입-산출물)","Q&A","데이터 코드 "],"not_rendered":{"charts":0,"images":18,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"겉표지","index":0,"n_rows":15,"n_cols":11,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,10],[2,2,2,10],[14,1,14,10],[7,1,7,10],[8,1,8,10],[9,1,9,10],[11,1,11,10],[12,1,12,10]]}
[]
[]
[null,null,"대한민국 청정수소 인증제 (Koreaˈs Clean Hydrogen Certification)"]
[null,"  "]
[null,"  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  "]
[{"$nulls":10},"  "]
[{"$nulls":10},"  "]
[null,"2024년 "]
[null,"청정수소 인증 예비검토 컨설팅"]
[null,"신청서"]
[{"$nulls":10},"  "]
[null,"Application for Preliminary Review Consulting"]
[]
[null,null,"  ",null,"  "]
[null,"  "]

{"sheet":"0. 자가체크리스트","index":1,"n_rows":17,"n_cols":3,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,2],[9,1,10,1]]}
[]
[null,"❚예비검토 컨설팅 참여를 위한 자가 체크리스트 "]
[]
[null,"점검항목","자가 점검 내용"]
[null,"상세설계","단위 공정별 운전조건 및 물질흐름 등이 포함된 배관 및 계장도(P&ID)가 준비되고, 기술적 타당성 분석이 이루어졌는가? "]
[null,"상세설계","단위 공정별 투입물, 산출물이 정의되고 물지수지, 에너지수지가 작성되었는가?"]
[null,"상세설계","단위 공정별 설비의 운전부하, 생산능력 및 소비전력 등을 포함하는 구체적인 규격과 제원이 확정되었는가? "]
[null,"상세설계","원료, 연료, 에너지, 유틸리티, 기타 투입물의 공급처(제조사명, 원산지 정보 등) 정보가 포함된 구매계획이 수립되었는가?"]
[null,"운영계획","다양한 에너지원의 전력을 사용하는 경우 전력 종류별 사용 비율이 포함된 설비 운영계획이 수립되었는가?"]
[null,"운영계획","수소 생산설비 운전 조건 변동요인을 파악하고 그 영향을 분석하였는가? "]
[null,null,"(계절 영향, 설비 노화, 원료 변경 등)"]
[null,"운영계획","원료 및 에너지 투입물의 공급 변동과 압력, 온도 등 운전 조건 변경을 고려한 수소 생산설비 운영계획이 수립되어 있는가?"]
[null,"MRV","수소 생산공정의 투입물‧산출물 데이터의 측정‧보고‧검증(MRV) 절차 및 방법이 수립되어 있는가?"]
[null,"MRV","데이터 모니터링 시스템 구축 및 프로그램 운영계획을 수립하고 있는가?"]
[null,"배출계수","기본 제공 데이터를 사용할 수 없는 경우 공인 데이터와 설계 데이터를 활용해 배출량을 산정하고, 산정 결과를 증명할 수 있는 자료를  갖추고 있는가?"]
[null,"배출계수","프로젝트 고유 배출계수 개발 관련 산정방법과 시료채취·분석 규격, 시험성적서 등의 증빙자료를 확보 또는 확보 가능한가?"]
[null,"신청서","위의 내용을 입증하기 위한 구체적인 증거 서류가 포함된 신청서를 작성하였는가?"]

{"sheet":"1. 신청인 및 수소 생산설비 일반정보","index":2,"n_rows":27,"n_cols":6,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,3,11,5],[12,3,12,5],[13,1,15,1],[7,2,9,2],[7,3,7,5],[8,3,8,5],[9,3,9,5],[10,3,10,5],[2,1,2,5],[3,1,3,5],[26,2,26,4],[25,2,25,4],[20,1,20,5],[21,2,21,4],[22,2,22,4],[23,2,23,4],[24,2,24,4],[22,5,26,5],[19,1,19,5],[4,1,4,2],[5,1,6,2],[5,3,6,3],[5,5,6,5],[7,1,12,1]]}
[]
[null,"1. 신청인 및 수소 생산설비 일반정보"]
[null,"1.1. 신청인 및 수소 생산설비 일반정보"]
[null,"❚신청인 일반정보"]
[null,"상호(법인명)",null,"OOOO","사업자등록번호","  000-00-00000"]
[null,"대표자성명 ",null,"OOOO","생년월일","000000-00000000"]
[{"$nulls":4},"(법인등록번호)"]
[null,"소재지","본사","주소: "]
[null,null,null,"(전화: ) 02-0000-0000"]
[null,null,null,"(팩스: ) 02-0000-0000"]
[null,null,"제조","주소: "]
[null,null,"공장","(전화: ) 02-0000-0000"]
[null,null,null,"(팩스: ) 02-0000-0000"]
[null,"담당자","소속","청정수소팀","성명","O O O"]
[null,null,"직위","팀장","전자우편","abc@ooo.com"]
[null,null,"연락처","010-0000-0000,  \n02-0000-0000","팩스","02-0000-0000"]
[null,"입찰참가연도","연도","'24 or '25"]
[null,"* 컨설팅 수요가 예상치를 초과시, 입찰참가 시기의 시급성 및 프로젝트 개발의 구체성을 기반으로 선정 예정"]
[]
[null,"1.2. 수소 생산설비 정보"]
[null,"❚수소 생산설비 일반정보"]
[null,"항목","내용",null,null,"생산 설비 전경"]
[null,"시설명","0MW 재생에너지 연계 그린수소 프로젝트"]
[null,"준공일","0000. 00. 00 (준공 이전일 경우 예정일)"]
[null,"운영시작일","2023. 12. 00 (운영 이전일 경우 예정일)"]
[null,"소재지","OOOO "]
[null,"주요시설","0MW급 재생에너지 연계 수전해 시스템\n0MW급 알카라인 수전해 시스템\n0MW급 PEM 수전해 시스템 \n000kg/day급 그린수소 및 0MWh급 배터리 저장 시스템"]

{"sheet":"2. 수소 생산공정 정보","index":3,"n_rows":29,"n_cols":6,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[33,4,33,5],[34,4,34,5],[35,4,35,5],[28,4,28,5],[29,4,29,5],[30,4,30,5],[31,4,31,5],[32,4,32,5],[23,4,23,5],[24,4,24,5],[25,4,25,5],[26,4,26,5],[27,4,27,5],[1,1,1,5],[8,3,8,4],[9,2,11,2],[3,1,4,1],[3,2,3,3],[3,4,3,5],[4,2,4,3],[4,4,4,5],[5,1,11,1],[5,2,5,4],[6,2,8,2],[6,3,6,4],[7,3,7,4],[9,3,9,4],[10,3,10,4],[11,3,11,4],[22,1,35,1],[22,4,22,5],[12,2,12,3],[12,4,12,5],[14,1,16,1],[14,2,14,3],[14,4,14,5],[15,2,15,3],[15,4,15,5],[16,2,16,3],[16,4,16,5],[21,2,21,5],[13,2,13,3],[13,4,13,5],[17,2,18,5],[19,2,20,5]]}
[]
[null,"2. 수소 생산공정 정보"]
[]
[null,"① 수소 생산방식","■ 수전해(수전해타입: 알카라인, PEM 혼합)",null,"□ 천연가스 수소생산 스팀개질법(CCS 포함) "]
[null,null,"□ 천연가스 자열개질법(CCS 포함) ",null,"□ 기타 ( )"]
[null,"② 에너지원","구분",null,null,"비율(%)"]
[null,null,"전기에너지","재생에너지 (□ 태양광, □ 풍력, □ 수력, □ 기타 [ ])",null,"  "]
[null,null,null,"국가전력망 ",null,"0~20"]
[null,null,null,"기타 ( PPA 계약을 통한 저탄소 에너지원 사용 예정 )",null,"80~100"]
[null,null,"열에너지","화석연료 (□ 석탄, □ LNG, □ 기타 [ ])",null,"  "]
[null,null,null,"비화석연료 (source: )",null,"  "]
[null,null,null,"기타 ( )",null,"  "]
[null,"유틸리티 및 ","■열(스팀) (□내부생산 ■외부구매)",null,"■ 공정수"]
[null,"기타투입물 현황","□압축공기",null,"□ 기타 ( )"]
[null,"③ 가동상황","■완전 정상 가동상태",null,"□부분 정상 가동상태"]
[null,null,"□파일럿 단계",null,"□실험 단계"]
[null,null,"□미가동 (가동예정: 년도)",null,"□기타 ( )"]
[null,"④ 시설 생산용량","600 Nm3/h (부피 단위 기재 시, 압력 온도 조건 필수 기재)"]
[null,"(Nm3/h)"]
[null,"⑤ 실제 생산용량","550 Nm3/h (부피 단위 기재 시, 압력 온도 조건 필수 기재)"]
[null,"(Nm3/h)"]
[null,"⑥ 공정흐름도","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n공정 운전조건 (예: 온도, 압력, 유량, 조성 등)을 알 수 있는 공정 흐름이 포함된 공정흐름도. \n단위공정별 고유번호(흐름 순서) 표기, 생산 공정 정보표와 일치하도록 작성"]
[null,"⑥ 단위설비설명","단위설비명","단위 공정 흐름도","설비설명(예)"]
[null,null,"전력변환\n공정",null,"풍력발전으로 생산된 22.9kV의 고압(교류)의 전원을 수전해 장치 및 배터리 시스템(직류)에 공급하기 위한 전력변환장치 잉여 풍력 전력의 저장 및 수전해 시스템 전원 안정화를 위한 배터리 시스템"]
[null,null,"초순수\n제조공정",null,"알카라인 수전해용 초순수 공급장치"]
[null,null,"AEC 공정",null,"수소 생산을 위한 알카라인 수전해"]
[null,null,"PEM 공정",null,"전력 변동 시 수소 생산에 대응에 유리한 PEM 수전해"]
[null,null,"드라이\n쿨링 공정",null,"분리된 수소의 응축수를 제거하고 촉매 반응과 흡착공정을 통해 수소의 순도를 높이는 장치"]
[null,null,"압축 공정",null,"수소 튜브 트레일러 운송을 위한 수소 탱크 압력(250 bar)으로 압축시키는 장치"]

{"sheet":"2.1. 수소 생산 단위 공정(전력변환)","index":4,"n_rows":47,"n_cols":12,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,2,7,3],[1,1,1,5],[3,1,3,11],[4,1,4,11],[5,1,5,5],[6,1,6,5],[7,4,7,5],[7,6,7,9],[8,6,8,9],[9,6,9,9],[10,6,10,9],[8,2,8,3],[9,2,9,3],[10,2,10,3],[8,4,8,5],[9,4,9,5],[10,4,10,5],[11,6,11,9],[12,6,12,9],[13,6,13,9],[11,2,11,3],[12,2,12,3],[13,2,13,3],[11,4,11,5],[12,4,12,5],[13,4,13,5],[14,6,14,9],[15,6,15,9],[16,6,16,9],[17,2,17,3],[18,2,18,3],[14,2,14,3],[15,2,15,3],[16,2,16,3],[14,4,14,5],[15,4,15,5],[16,4,16,5],[20,1,20,5],[17,4,17,5],[18,4,18,5],[21,10,21,11],[23,1,29,1],[21,7,22,7],[21,8,22,8],[21,9,22,9],[17,6,17,9],[18,6,18,9],[30,1,36,1],[21,1,22,2],[21,3,22,3],[21,5,22,5],[21,6,22,6],[21,4,22,4],[41,2,41,3],[39,1,40,1],[39,2,40,3],[39,4,40,4],[39,5,40,5],[44,2,44,3],[45,2,45,3],[45,10,45,11],[42,2,42,3],[43,2,43,3],[46,8,46,9],[46,10,46,11],[46,2,46,3],[38,1,38,5],[39,6,39,11],[40,8,40,9],[40,10,40,11],[41,8,41,9],[41,10,41,11],[42,8,42,9],[42,10,42,11],[43,8,43,9],[43,10,43,11],[44,8,44,9],[44,10,44,11],[45,8,45,9]]}
[]
[null,"2.1. 수소 생산 단위 공정 : 전력변환"]
[null,"❚단위공정 P&ID"]
[null,"단위공정 P&ID"]
[]
[]
[null,"❚단위공정 설비 정보"]
[null,"번호","설비명",null,"설비 용도",null,"주요 설비 사양",null,null,null,"설비효율","가동률"]
[null,1,"배터리",null,"여분의 전력 저장 및 안정적인 전원 공급",null,"왕복운전효율 : XX%. 배터리 사용률 : XX%"]
[null,2,"PCS",null,"공급된 AC 전원을 배터리 및 수전해 스택이 필요한 DC 전원으로 변환하는 설비",null,"변환 효율: XX%"]
[null,3,"DC to DC 컨버터",null,"배터리 및 PCS 로 부터의 DC 전원을 수전해 스택이 필요한 전압으로 변환",null,"변환 효율: XX%"]
[null,4,"수전해 스택(FEM)",null,"수소 생산을 위한 스택",null,"시스템효율: XX kWh/kg H2, 스택 효율: XX kWh/kg H2"]
[null,5,"수전해 스택(AEC)",null,"수소 생산을 위한 스택",null,"시스템효율: XX kWh/kg H2, 스택 효율: XX kWh/kg H2"]
[null,6,"BOP 소비전력",null,"수소 생산 설비의 안정적인 운용 및 기타 부대시설",null,"BoP 전력 사용 기기별 소비전력량: 예) 공조설비 30kW, PLC 시스템 1kW, CCTV 0.5kW, EMS/PMS 2kW 등"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"❚OOO 공정 투입물과 산출물 정보"]
[null,"  ",null,"대분류","중분류 및 세분류","투입(산출)물명","단위","양","산정근거","데이터출처","출처"]
[{"$nulls":10},"업체명","지역"]
[null,"투","①","전기","재생 (태양광) 전기","전기(풍력‧PPA)","kWh",2700,"스팩기반 자체산정","전력량계","OO발전","제주"]
[null,null,"②","전기","재생 (풍력) 전기","전기(태양광‧자가발전)","kWh",200,"스팩기반 자체산정","전력량계","OO발전","제주"]
[null,null,"③","전기","그리드 전기","전기(계통전력)","kWh",100,"스팩기반 자체산정","전력량계","한전","제주"]
[null,null,"④",{"$nulls":4},"  ",null,null,"  ","  "]
[null,null,"⑤"]
[null,null,"⑥",{"$nulls":4},"  ",null,"  ","  ","  "]
[null,null,"⑦"]
[null,"산","⑧","기타 전기","기타 전기","전기 (DC, PEM)","kWh",900,"시뮬레이션","전력량계","사업장내  ","제주"]
[null,null,"⑨","기타 전기","기타 전기","전기 (DC, 알카라인)","kWh",1900,"시뮬레이션","전력량계","사업장내  ","제주"]
[null,null,"⑩","기타 전기","기타 전기","전기 (AC, BOP)","kWh",200,"시뮬레이션","전력량계","사업장내  ","제주"]
[null,null,"⑪","기타 전기","기타 전기","전기 (DC, 배터리)","kWh",1000,"시뮬레이션","전력량계","사업장내  ","제주"]
[null,null,"⑫",{"$nulls":4},"  ",null,null,"  ","  "]
[null,null,"⑬",{"$nulls":4},"  ",null,null,"  ","  "]
[null,null,"⑭",null,null,"  ","  ","  ",null,null,"  ","  "]
[]
[null,"❚연료 및 원료 특이사항"]
["i","번호","대분류",null,"중분류 및 세분류","투입(산출)물명","특이사항"]
[{"$nulls":6},"밀도(kg/Nm3)","저위발열량\n(MJ/kg)","세부조성 (Vol% 기준)",null,"기타 (온도,압력등)"]
["i",1]
[null,2]
["i",3]
[null,4]
[null,5]
[null,6]

{"sheet":"2.2. 수소 생산 단위 공정(순수제조)","index":5,"n_rows":47,"n_cols":12,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[30,1,36,1],[18,2,18,3],[18,4,18,5],[20,1,20,5],[21,1,22,2],[21,3,22,3],[21,4,22,4],[21,5,22,5],[21,6,22,6],[21,7,22,7],[21,10,21,11],[23,1,29,1],[18,6,18,9],[16,2,16,3],[16,4,16,5],[17,2,17,3],[17,4,17,5],[16,6,16,9],[17,6,17,9],[15,2,15,3],[15,4,15,5],[14,6,14,9],[15,6,15,9],[12,6,12,9],[13,6,13,9],[14,2,14,3],[14,4,14,5],[1,1,1,5],[3,1,3,11],[4,1,4,11],[5,1,5,5],[6,1,6,5],[7,2,7,3],[7,4,7,5],[21,8,22,8],[21,9,22,9],[8,2,8,3],[8,4,8,5],[9,2,9,3],[9,4,9,5],[10,2,10,3],[10,4,10,5],[11,2,11,3],[11,4,11,5],[12,2,12,3],[12,4,12,5],[13,2,13,3],[13,4,13,5],[7,6,7,9],[8,6,8,9],[9,6,9,9],[10,6,10,9],[11,6,11,9],[38,1,38,5],[39,1,40,1],[39,2,40,3],[39,4,40,4],[39,5,40,5],[39,6,39,11],[40,8,40,9],[40,10,40,11],[41,2,41,3],[41,8,41,9],[41,10,41,11],[42,2,42,3],[42,8,42,9],[42,10,42,11],[43,2,43,3],[43,8,43,9],[43,10,43,11],[46,2,46,3],[46,8,46,9],[46,10,46,11],[44,2,44,3],[44,8,44,9],[44,10,44,11],[45,2,45,3],[45,8,45,9],[45,10,45,11]]}
[]
[null,"2.2. 수소 생산 단위 공정 : 순수제조"]
[null,"❚단위공정 P&ID"]
[null,"단위공정 P&ID"]
[]
[]
[null,"❚단위공정 설비 정보"]
[null,"번호","설비명",null,"설비 용도",null,"주요 설비 사양",null,null,null,"설비효율","가동률"]
[null,1,"RAW WATER PUMP",null,"용수 공급 펌프",null,"- 정격: 0.35kW"]
[null,2,"HIGH PRESSURE PUMP",null,"원수의 원활한 이송 및 MEMBRANE의 역삼투 현상 발생용",null,"- 정격: 0.75kW"]
[null,3,"PRODUCT PUMP",null,"수소 생산제품 이송 펌프",null,"- 정격: 0.35kW"]
[null,4,"ACTIVATED CARBON Filter",null,"활성탄 필터",null,"- 교체 주기 : 2년 1회\n- 용량: 50L"]
[null,5,"Micro Filter",null,"용존 부유물질 및 탁도 제거용",null,"- 교체 주기: 1개월 1회\n- 용량 : 50L"]
[null,6,"R/O MEMBRANE",null,"용존된 유기물, 무기물, 입자성 물질을 제거",null,"- 교체 주기 : 18개월 1회\n- 용량: 50L"]
[null,7,"POLISHER",null,"미량의 이온을 제가 고순도의 초순수를 얻는데 사용",null,"- 교체 주기 : 4개월 1회\n- 용량: 50L"]
[null,8,"SUB MICRO FILTER",null,"세균 제거 및 순수의 전체적 성능을 향상",null,"- 교체 주기 : 12개월 1회\n- 용량: 50L"]
[]
[]
[]
[]
[null,"❚OOO 공정 투입물과 산출물 정보"]
[null,"  ",null,"대분류","중분류 및 세분류","투입(산출)물명","단위","양","산정근거","데이터출처","출처"]
[{"$nulls":10},"업체명","지역"]
[null,"투","①","수소 생산 원료","공업용수","상수도","kg/h",540,"스팩기반 자체산정","P&ID\n설비제원표","제주ㅇㅇ","제주"]
[null,null,"②","기타 원료","기타 원료","마이크로필터","kg/h",0.5,"10kg/set x 1set/5tonH2O","P&ID\n설비제원표","퓨어ㅇㅇ","제주"]
[null,null,"③","기타 원료","기타 원료","이온화수지","kg/h",0.5,"스팩기반 자체산정","P&ID\n설비제원표","ㅇㅇㅇ","제주"]
[null,null,"④","전기","그리드 전기","순수 제조용 전기(펌프 등)","kWh",1.5,"스팩기반 자체산정","P&ID\n설비제원표","ㅇㅇㅇ","제주"]
[null,null,"⑤"]
[null,null,"⑥",{"$nulls":4},"  ",null,null,"  ","  "]
[null,null,"⑦"]
[null,"산","⑧","수소 생산 원료","순수","초순수(1uS 미만 전기전도율)","kg/h",530,"운영데이터 기반 자체산정","파일럿 설비 운영데이터","수소충전소","제주"]
[null,null,"⑨","기타 부산물","폐수","폐수","kg/h",10,"운영데이터 기반 자체산정","파일럿 설비 운영데이터","종말처리장","제주"]
[null,null,"⑩","기타 부산물","폐기물","폐기물","kg/h",1,"운영데이터 기반 자체산정","파일럿 설비 운영데이터",null,"제주"]
[null,null,"⑪"]
[null,null,"⑫",{"$nulls":4},"  ",null,null,"  ","  "]
[null,null,"⑬",{"$nulls":4},"  ",null,null,"  ","  "]
[null,null,"⑭",null,null,"  ","  ","  ",null,null,"  ","  "]
[]
[null,"❚연료 및 원료 특이사항"]
[null,"번호","대분류",null,"중분류 및 세분류","투입(산출)물명","특이사항"]
["i",{"$nulls":5},"밀도(kg/Nm3)","저위발열량\n(MJ/kg)","세부조성 (Vol% 기준)",null,"기타 (온도,압력등)"]
[null,1]
[null,2]
[null,3]
[null,4]
[null,5]
[null,6]

{"sheet":"2.3. 수소 생산 단위 공정(알카라인 수전해)","index":6,"n_rows":47,"n_cols":12,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[30,1,36,1],[18,2,18,3],[18,4,18,5],[20,1,20,5],[21,1,22,2],[21,3,22,3],[21,4,22,4],[21,5,22,5],[21,6,22,6],[21,7,22,7],[21,10,21,11],[23,1,29,1],[18,6,18,9],[16,2,16,3],[16,4,16,5],[17,2,17,3],[17,4,17,5],[16,6,16,9],[17,6,17,9],[15,2,15,3],[15,4,15,5],[14,6,14,9],[15,6,15,9],[12,6,12,9],[13,6,13,9],[14,2,14,3],[14,4,14,5],[1,1,1,5],[3,1,3,11],[4,1,4,11],[5,1,5,5],[6,1,6,5],[7,2,7,3],[7,4,7,5],[21,8,22,8],[21,9,22,9],[8,2,8,3],[8,4,8,5],[9,2,9,3],[9,4,9,5],[10,2,10,3],[10,4,10,5],[11,2,11,3],[11,4,11,5],[12,2,12,3],[12,4,12,5],[13,2,13,3],[13,4,13,5],[7,6,7,9],[8,6,8,9],[9,6,9,9],[10,6,10,9],[11,6,11,9],[38,1,38,5],[39,1,40,1],[39,2,40,3],[39,4,40,4],[39,5,40,5],[39,6,39,11],[40,8,40,9],[40,10,40,11],[41,2,41,3],[41,8,41,9],[41,10,41,11],[42,2,42,3],[42,8,42,9],[42,10,42,11],[43,2,43,3],[43,8,43,9],[43,10,43,11],[46,2,46,3],[46,8,46,9],[46,10,46,11],[44,2,44,3],[44,8,44,9],[44,10,44,11],[45,2,45,3],[45,8,45,9],[45,10,45,11]]}
[]
[null,"2.3. 수소 생산 단위 공정 : 알카라인 수전해"]
[null,"❚단위공정 P&ID"]
[null,"단위공정 P&ID"]
[]
[]
[null,"❚단위공정 설비 정보"]
[null,"번호","설비명",null,"설비 용도",null,"주요 설비 사양",null,null,null,"설비효율","가동률"]
[null,1,"알카라인 수전해\n전해조",null,"알칼리 전해액을 사용해 물을 수소와 산소로 분리하기 전해조",null,"- 스택 효율: 48.11 kWh/kg H2\n- 시스템 효율: 52.34 kWh/kg H2\n- 순수 사용량: 10 L/kg.\n- 스택 효율 감소 : 1 %/년\n- 스택 수명 : 60000시간"]
[null,2,"초순수 제조\n(올인원 모듈 타입 시)",null,"올인원 모듈 시 순수제조 공정 참고하여 기재",null,"올인원 모듈 시 순수제조 공정 참고하여 기재"]
[null,3,"수소 드라이어\n(올인원 모듈 타입 시)",null,"올인원 모듈 시 수소 정제 공정 참고하여 기재",null,"올인원 모듈 시 수소 정제 공정 참고하여 기재"]
[null,4,"N2 퍼징 시스템",null,"수소 배관 내에 포함되어 있는 잔여 수소 및 연소성 가스를 제거",null,"- 1회 퍼징 시 질소 사용량:  1kg/1회\n- 월 평균 평균 유지보수 횟수: X회"]
{"$rows_empty":8}
[null,"❚OOO 공정 투입물과 산출물 정보"]
[null,"  ",null,"대분류","중분류 및 세분류","투입(산출)물명","단위","양","산정근거","데이터출처","출처"]
[{"$nulls":10},"업체명","지역"]
[null,"투","①","수소 생산 원료","순수","초순수(1uS 미만 전기전도율)","kg/h",353,"스팩기반 자체산정","유량계","제주워터","제주"]
[null,null,"②","기타 전기","기타 전기","전기 (DC, 알카라인)","kWh",1900,"스팩기반 자체산정","전력량계",null,"제주"]
[null,null,"③","기타 원료","기타 원료","KOH 용액 보충액","kg/h",1,"스팩기반 자체산정","사업장ERP",null,"제주"]
[null,null,"④","기타 원료","기타 원료","N2 퍼징 가스","kg/h",0.1,"스팩기반 자체산정","사업장ERP",null,"제주"]
[null,null,"⑤"]
[null,null,"⑥",{"$nulls":4},"  ",null,null,"  ","  "]
[null,null,"⑦"]
[null,"산","⑧","수소","수소","수소(순도 00mol%, 압력 00MPa)","kg/h",39,"시뮬레이션","질량식 유량계","  사업장내","제주"]
[null,null,"⑨","기타 부산물","산소","산소(판매시)","kg/h",314,"판매계약서","사업장ERP","오투포유","제주"]
[null,null,"⑩"]
[null,null,"⑪"]
[null,null,"⑫",{"$nulls":4},"  ",null,null,"  ","  "]
[null,null,"⑬",{"$nulls":4},"  ",null,null,"  ","  "]
[null,null,"⑭",null,null,"  ","  ","  ",null,null,"  ","  "]
[]
[null,"❚연료 및 원료 특이사항"]
["i","번호","대분류",null,"중분류 및 세분류","투입(산출)물명","특이사항"]
[{"$nulls":6},"밀도(kg/Nm3)","저위발열량\n(MJ/kg)","세부조성 (Vol% 기준)",null,"기타 (온도,압력등)"]
[null,1]
[null,2]
["i",3]
[null,4]
[null,5]
[null,6]

{"sheet":"2.4. 수소 생산 단위 공정(PEM 수전해)","index":7,"n_rows":47,"n_cols":12,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,6,7,9],[8,6,8,9],[9,6,9,9],[10,6,10,9],[11,6,11,9],[30,1,36,1],[18,2,18,3],[18,4,18,5],[20,1,20,5],[21,1,22,2],[21,3,22,3],[21,4,22,4],[21,5,22,5],[21,6,22,6],[21,7,22,7],[21,10,21,11],[23,1,29,1],[18,6,18,9],[16,2,16,3],[16,4,16,5],[17,2,17,3],[17,4,17,5],[16,6,16,9],[17,6,17,9],[12,6,12,9],[13,6,13,9],[14,2,14,3],[14,4,14,5],[15,2,15,3],[15,4,15,5],[14,6,14,9],[15,6,15,9],[1,1,1,5],[3,1,3,11],[4,1,4,11],[5,1,5,5],[6,1,6,5],[7,2,7,3],[7,4,7,5],[21,8,22,8],[21,9,22,9],[8,2,8,3],[8,4,8,5],[9,2,9,3],[9,4,9,5],[10,2,10,3],[10,4,10,5],[11,2,11,3],[11,4,11,5],[12,2,12,3],[12,4,12,5],[13,2,13,3],[13,4,13,5],[38,1,38,5],[39,1,40,1],[39,2,40,3],[39,4,40,4],[39,5,40,5],[39,6,39,11],[40,8,40,9],[40,10,40,11],[41,2,41,3],[41,8,41,9],[41,10,41,11],[42,2,42,3],[42,8,42,9],[42,10,42,11],[43,2,43,3],[43,8,43,9],[43,10,43,11],[46,2,46,3],[46,8,46,9],[46,10,46,11],[44,2,44,3],[44,8,44,9],[44,10,44,11],[45,2,45,3],[45,8,45,9],[45,10,45,11]]}
[]
[null,"2.4. 수소 생산 단위 공정 : PEM 수전해"]
[null,"❚단위공정 P&ID"]
[null,"단위공정 P&ID"]
[]
[]
[null,"❚단위공정 설비 정보"]
[null,"번호","설비명",null,"설비 용도",null,"주요 설비 사양",null,null,null,"설비효율","가동률"]
[null,1,"FEM 수전해 스택",null,"고분자 전해질막을 전해질로 이용하는 수전해 방식",null,"- 스택 효율: 48.11 kWh/kg H2\n- 시스템 효율: 52.34 kWh/kg H2\n- 순수 사용량: 10 L/kg\n- 스택 효율 감소 : 1.7 %/년\n- 스택 수명 : 60000시간"]
[null,2,"초순수 제조\n(올인원 모듈 타입 시)",null,"올인원 모듈 시 순수제조 공정 참고하여 기재",null,"올인원 모듈 시 순수제조 공정 참고하여 기재"]
[null,3,"수소 드라이어\n(올인원 모듈 타입 시)",null,"올인원 모듈 시 수소 정제 공정 참고하여 기재",null,"올인원 모듈 시 수소 정제 공정 참고하여 기재"]
[null,4,"N2 퍼징 시스템",null,"수소 배관 내에 포함되어 있는 잔여 수소 및 연소성 가스를 제거",null,"- 1회 퍼징 시 질소 사용량:  1kg/1회\n- 월 평균 평균 유지보수 횟수: X회"]
{"$rows_empty":8}
[null,"❚OOO 공정 투입물과 산출물 정보"]
[null,"  ",null,"대분류","중분류 및 세분류","투입(산출)물명","단위","양","산정근거","데이터출처","출처"]
[{"$nulls":10},"업체명","지역"]
[null,"투","①","수소 생산 원료","순수","초순수(1uS 미만 전기전도율)","kg/h",177,"스팩기반 자체산정","유량계","제주워터","제주"]
[null,null,"②","기타 전기","기타 전기","전기 (DC, PEM)","kWh",900,"스팩기반 자체산정","전력량계","한전","제주"]
[null,null,"③","기타 원료","기타 원료","N2 퍼징 가스","kg/h",0.1,"스팩기반 자체산정","사업장ERP","oo화학","제주"]
[null,null,"④"]
[null,null,"⑤"]
[null,null,"⑥",{"$nulls":4},"  ",null,null,"  ","  "]
[null,null,"⑦"]
[null,"산","⑧","수소","수소","수소(순도 00mol%, 압력 00MPa)","kg/h",20,"시뮬레이션","질량식 유량계","  사업장내","제주"]
[null,null,"⑨","기타 부산물","산소","산소(판매시)","kg/h",157,"시뮬레이션/판매계약서","사업장ERP","오투포유","제주"]
[null,null,"⑩"]
[null,null,"⑪"]
[null,null,"⑫",{"$nulls":4},"  ",null,null,"  ","  "]
[null,null,"⑬",{"$nulls":4},"  ",null,null,"  ","  "]
[null,null,"⑭",null,null,"  ","  ","  ",null,null,"  ","  "]
[]
[null,"❚연료 및 원료 특이사항"]
[null,"번호","대분류",null,"중분류 및 세분류","투입(산출)물명","특이사항"]
[{"$nulls":6},"밀도(kg/Nm3)","저위발열량\n(MJ/kg)","세부조성 (Vol% 기준)",null,"기타 (온도,압력등)"]
[null,1]
[null,2]
[null,3]
[null,4]
[null,5]
[null,6]

{"sheet":"2.5. 수소 생산 단위 공정(수소정제)","index":8,"n_rows":46,"n_cols":12,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,6,7,9],[8,6,8,9],[9,6,9,9],[10,6,10,9],[11,6,11,9],[22,1,28,1],[16,2,16,3],[16,4,16,5],[29,1,35,1],[17,2,17,3],[17,4,17,5],[19,1,19,5],[20,1,21,2],[20,3,21,3],[20,4,21,4],[20,5,21,5],[14,2,14,3],[14,4,14,5],[15,2,15,3],[15,4,15,5],[14,6,14,9],[15,6,15,9],[12,6,12,9],[13,6,13,9],[20,6,21,6],[20,7,21,7],[20,10,20,11],[16,6,16,9],[17,6,17,9],[1,1,1,5],[3,1,3,11],[4,1,4,11],[5,1,5,5],[6,1,6,5],[7,2,7,3],[7,4,7,5],[20,8,21,8],[20,9,21,9],[10,2,10,3],[10,4,10,5],[8,2,8,3],[8,4,8,5],[9,2,9,3],[9,4,9,5],[11,2,11,3],[11,4,11,5],[12,2,12,3],[12,4,12,5],[13,2,13,3],[13,4,13,5],[37,1,37,5],[38,1,39,1],[38,2,39,3],[38,4,39,4],[38,5,39,5],[38,6,38,11],[39,8,39,9],[39,10,39,11],[40,2,40,3],[40,8,40,9],[40,10,40,11],[41,2,41,3],[41,8,41,9],[41,10,41,11],[42,2,42,3],[42,8,42,9],[42,10,42,11],[45,2,45,3],[45,8,45,9],[45,10,45,11],[43,2,43,3],[43,8,43,9],[43,10,43,11],[44,2,44,3],[44,8,44,9],[44,10,44,11]]}
[]
[null,"2.5. 수소 생산 단위 공정 : 수소정제"]
[null,"❚단위공정 P&ID"]
[null,"단위공정 P&ID"]
[]
[]
[null,"❚단위공정 설비 정보"]
[null,"번호","설비명",null,"설비 용도",null,"주요 설비 사양",null,null,null,"설비효율","가동률"]
[null,1,"Deoxo Tower 시스템",null,"수소 가스 내 포함되어 있는 산소를 제거하는 설비로 촉매 타워에서 팔라듐 촉매를 사용하여 산소를 수소와 반응시켜 물로 변환",null,"- Pre Heater 소비전력: 2.5kW\n- Feed Heater 소비전력: 2.9kW\n- After cooler 소비전력: 2kW\n- 제어 시스템 소비전력: 0.5kW"]
[null,2,"H2 Gas Dryer",null,"촉매 타워를 통과한 수소 가스를 흡착 타워에서 재생히터, 재생 쿨러를 통해 수분을 제거하여 고순도의 수소 생산 ",null," - E. Power supply / Consumption  : AC 380 V 3 PH 60 HZ (6 KW)\n - Control Power supply / Consumption : UPS 120 V 1 PH 60 HZ (0.5 KW)"]
[null,3,"N2 퍼징 시스템",null,"수소 배관 내에 포함되어 있는 잔여 수소 및 연소성 가스를 제거",null,"- 1회 퍼징 시 질소 사용량:  1kg/1회\n- 월 평균 평균 유지보수 횟수: X회"]
{"$rows_empty":8}
[null,"❚OOO 공정 투입물과 산출물 정보"]
[null,"  ",null,"대분류","중분류 및 세분류","투입(산출)물명","단위","양","산정근거","데이터출처","출처"]
[{"$nulls":10},"업체명","지역"]
[null,"투","①","기타 전기","기타 전기","전기 (BOP, 수소정제)","kWh",14,"스팩기반 자체산정","전력량계","한전","제주"]
[null,null,"②","기타 원료","기타 원료","N2 퍼징 가스","kg/h",0.1,"스팩기반 자체산정","사업장ERP","oo화학","제주"]
[null,null,"③","촉매","기타 원료","팔라듐","kg/h",0.1,"스팩기반 자체산정","사업장ERP","oo화학","제주"]
[null,null,"④","기타 원료","기타 원료","흡착제","kg/h",0.1,"스팩기반 자체산정","사업장ERP","oo화학","제주"]
[null,null,"⑤","수소","수소","수소(순도 00mol%, 압력 00MPa)","kg/h",59,"스팩기반 자체산정","질량식 유량계","사업장 내","제주"]
[null,null,"⑥","냉매","기타 원료","오존층파괴물질(HFCs)","kg/h",0.03,"냉각기 사양에 따라 산정","충전량","oo화학","제주"]
[null,null,"⑦"]
[null,"산","⑧","수소","수소","수소(순도 00mol%, 압력 00MPa)","kg/h",58.07,"시뮬레이션","질량식 유량계","사업장 내","제주"]
[null,null,"⑨","기타 부산물","순수","물(배수)","kg/h",0.03,"시뮬레이션","수도미터","사업장 내","제주"]
[null,null,"⑩"]
[null,null,"⑪"]
[null,null,"⑫",{"$nulls":4},"  ",null,null,"  ","  "]
[null,null,"⑬",{"$nulls":4},"  ",null,null,"  ","  "]
[null,null,"⑭",null,null,"  ","  ","  ",null,null,"  ","  "]
[]
[null,"❚연료 및 원료 특이사항"]
[null,"번호","대분류",null,"중분류 및 세분류","투입(산출)물명","특이사항"]
[{"$nulls":6},"밀도(kg/Nm3)","저위발열량\n(MJ/kg)","세부조성 \n(Vol% 기준)",null,"기타 \n(온도,압력등)"]
[null,1,"냉각기",null,"기타","오존층 파괴물질(HFCs)",{"$nulls":4},"냉매 충전량에 따라 HFCs 배출"]
[null,2]
[null,3]
[null,4]
[null,5]
[null,6]

{"sheet":"2.6. 수소 생산 단위 공정(압축_필요시)","index":9,"n_rows":46,"n_cols":12,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,1,35,1],[20,6,21,6],[20,7,21,7],[20,10,20,11],[22,1,28,1],[19,1,19,5],[20,1,21,2],[20,3,21,3],[20,4,21,4],[20,5,21,5],[16,2,16,3],[16,4,16,5],[17,2,17,3],[17,4,17,5],[16,6,16,9],[17,6,17,9],[15,2,15,3],[15,4,15,5],[14,6,14,9],[15,6,15,9],[12,6,12,9],[13,6,13,9],[14,2,14,3],[14,4,14,5],[1,1,1,5],[3,1,3,11],[4,1,4,11],[5,1,5,5],[6,1,6,5],[7,2,7,3],[7,4,7,5],[20,8,21,8],[20,9,21,9],[8,2,8,3],[8,4,8,5],[9,2,9,3],[9,4,9,5],[10,2,10,3],[10,4,10,5],[11,2,11,3],[11,4,11,5],[12,2,12,3],[12,4,12,5],[13,2,13,3],[13,4,13,5],[7,6,7,9],[8,6,8,9],[9,6,9,9],[10,6,10,9],[11,6,11,9],[37,1,37,5],[38,1,39,1],[38,2,39,3],[38,4,39,4],[38,5,39,5],[38,6,38,11],[39,8,39,9],[39,10,39,11],[40,2,40,3],[40,8,40,9],[40,10,40,11],[41,2,41,3],[41,8,41,9],[41,10,41,11],[42,2,42,3],[42,8,42,9],[42,10,42,11],[45,2,45,3],[45,8,45,9],[45,10,45,11],[43,2,43,3],[43,8,43,9],[43,10,43,11],[44,2,44,3],[44,8,44,9],[44,10,44,11]]}
[]
[null,"2.6. 수소 생산 단위 공정 : 압축_필요시"]
[null,"❚단위공정 P&ID"]
[null,"단위공정 P&ID"]
[]
[]
[null,"❚단위공정 설비 정보"]
[null,"번호","설비명",null,"설비 용도",null,"주요 설비 사양",null,null,null,"설비효율","가동률"]
[null,1,"다이어프램 압축기",null," 유압의 힘으로 얇은 금속판에 해당하는 다이어프램(Diaphragm)을 작동시켜 수소 기체를 압축",null,"- 전력 소비량: 45kW×2대\n- 토출량: 400L/min\n- 최대 토출 압력: 330bar"]
{"$rows_empty":10}
[null,"❚OOO 공정 투입물과 산출물 정보"]
[null,"  ",null,"대분류","중분류 및 세분류","투입(산출)물명","단위","양","산정근거","데이터출처","출처"]
[{"$nulls":10},"업체명","지역"]
[null,"투","①","수소","수소","수소(순도 00mol%, 압력 00MPa)","kg/h",58.07,"스팩기반 \n자체산정","질량식 유량계","사업장내","제주"]
[null,null,"②","기타 전기","기타 전기","전기 (BOP, 압축)","kWh",90,"스팩기반 \n자체산정","전력량계","사업장내","제주"]
[null,null,"③","기타 원료","기타 원료","N2 퍼징 가스","kg/h",0.1,"스팩기반 \n자체산정","사업장ERP","사업장내  ","제주"]
[null,null,"④","냉매","기타 원료","오존층파괴물질(HFCs)","kg/h",0.05,"냉각기 사양에 따라 산정","충전량","oo화학","제주"]
[null,null,"⑤"]
[null,null,"⑥",{"$nulls":4},"  ",null,null,"  ","  "]
[null,null,"⑦"]
[null,"산","⑧","수소","수소","수소(순도 00mol%, 압력 00MPa)","kg/h",58.07,"시뮬레이션","질량식 유량계","XX수소충전소","제주"]
[null,null,"⑨"]
[null,null,"⑩"]
[null,null,"⑪"]
[null,null,"⑫",{"$nulls":4},"  ",null,null,"  ","  "]
[null,null,"⑬",{"$nulls":4},"  ",null,null,"  ","  "]
[null,null,"⑭",null,null,"  ","  ","  ",null,null,"  ","  "]
[]
[null,"❚연료 및 원료 특이사항"]
[null,"번호","대분류",null,"중분류 및 세분류","투입(산출)물명","특이사항"]
[{"$nulls":6},"밀도(kg/Nm3)","저위발열량\n(MJ/kg)","세부조성 (Vol% 기준)",null,"기타 (온도,압력등)"]
[null,1,"냉각기",null,"기타","오존층 파괴물질(HFCs)",{"$nulls":4},"냉매 충전량에 따라 HFCs 배출"]
[null,2]
[null,3]
[null,4]
[null,5]
[null,6]

{"sheet":"3. 단위공정별 투입‧산출물 데이터 측정 설비","index":10,"n_rows":26,"n_cols":16,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,15],[2,1,2,15],[3,1,3,15],[5,1,5,15]]}
[]
[null,"3. 단위공정별 투입‧산출물 데이터 측정 설비"]
[null,"❚생산공정 투입‧산출 데이터 측정 설비 구성도"]
[]
[]
[null,"❚생산공정 투입‧산출 데이터 측정 설비 정보"]
[null,"번호","단위공정명","계측기 유형","계측기형식","정밀도","모델명","제조사","제조일자","형식승인번호","교정일","교정주기","교정결과\n보정값","측정단위","측정주기","데이터\n관리방식"]
[null,1,"초순수제조공정","디지털수도미터","접선류임펠러식복갑습식","±5.0%","MW-15","OO계전","’20.09.11","KTC – I – 15 –6호","’23.11.01","1년","-0.025m³/h","0.01 m³/h","매초 단위","별도\n관리프로그램구축예졍"]
[null,2,"수변전공정","전자식전력량계","교류 단상2선식 50(5)A ","0.5급","AF-123","(주)000","’21.08.02","08-19-1234567-2301","’23.04.11","1년","-23kWh","0.01 kWh","매분 단위","ERP/EMS\n프로그램\n자동입력/저장"]
[null,3,"수변전공정","전자식전력량계","단상 2선식100(10)A","1.0급","NJ12","(주)000","’22.08.23","KTC-G-14-40-2","’23.06.12","1년","-5kWh","0.01 kWh","매분 단위","ERP/EMS\n프로그램\n자동입력/저장"]
[null,4,"드라이공정","디지털적산열량계","단갑건식","3등급","SD-11","(주)000","’20.02.22","MPI-Q-10-12호","’23.09.23","1년","+0.1MWh","0.01 kWh","매초 단위","ERP/EMS\n프로그램\n자동입력/저장"]
[null,5]
[null,6]
[null,7]
[null,8]
[null,9]
[null,10]
[null,11]
[null,12]
[null,13]
[null,14]
[null,15]
[null,16]
[null,17]
[null,18]
[null,19]

{"sheet":"4. 운전 조건 및 생산계획(투입-산출물)","index":11,"n_rows":137,"n_cols":28,"rows_kept":137,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[100,1,135,1],[97,12,98,13],[97,11,99,11],[97,10,99,10],[97,9,99,9],[97,8,99,8],[97,7,99,7],[97,6,99,6],[97,5,99,5],[97,4,99,4],[97,3,99,3],[97,1,99,2],[4,1,4,12],[2,1,2,12],[93,1,93,7],[95,1,95,15],[39,2,39,10],[39,11,39,16],[6,1,6,12]]}
[]
[]
[null,"4. 운전 조건 및 생산계획"]
[]
[null,"4.1. 운전 조건 및 생산계획(투입-산출물)"]
[]
[null,"❚수소 생산 월별 투입/산출물 양  "]
{"$rows_empty":32}
[null,null,"투입물",{"$nulls":8},"산출물"]
[null,"대분류","수소 생산 원료","기타 원료","기타 원료","전기","전기","전기","열","열 생산 시설용 연료",null,"수소","기타 부산물","폐기물"]
[null,"중분류 및 세분류","공업용수","염화수소 (HCl) 용액","수산화나트륨 (NaOH) 용액","재생 (풍력) 전기","그리드 전기","재생 (태양광) 전기","열 (스팀)","국내 도시가스",null,"수소","산소","폐수"]
[null,"산정 근거"]
[null,"데이터 출처","파일럿 설비 운영데이터","P&ID 설비제원표","P&ID 설비제원표","전력량계","전력량계","전력량계","P&ID 설비제원표","P&ID 설비제원표",null,"P&ID 설비제원표","P&ID 설비제원표","P&ID 설비제원표"]
[null,"출처","사업장 내","사업장 내","사업장 내","사업장 내","사업장 내","사업장 내","사업장 내","사업장 내",null,"사업장 내","사업장 내","사업장 내"]
[null,"          단위\n기간","kg","kg","kg","kWh","kWh","kWh","kcal","kg",null,"kg","kg","kg"]
[null,"1월",369383.75,1.2830872727272729,3.0367527272727277,1846800,68400,136800,660850,1000,null,39719.879999999997,301871.08799999999,4.319840000000001]
[null,"2월",365284,1.2961800000000001,3.0677400000000001,1827360,67680,135360,660850,1000,null,39301.775999999998,295549.35551999998,4.3639200000000002]
[null,"3월",360933,1.3292563636363635,3.1460236363636365,1807920,66960,133920,660850,1000,null,38883.672000000006,289294.51968000008,4.4752799999999997]
[null,"4월",357328,1.3471727272727274,3.1884272727272731,1788480,66240,132480,660850,1000,null,38465.568000000007,283106.58048000006,4.5356000000000005]
[null,"5월",352898,1.3471727272727301,3.1884272727272731,1769040,65520,131040,660850,1000,null,38047.464,276985.53792000003,4.5356000000000032]
[null,"6월",347400,1.3526854545454543,3.2014745454545452,1749600,64800,129600,660850,1000,null,37629.360000000001,270931.39199999999,4.5541599999999995]
[null,"7월",369360,1.3595763636363636,3.2177836363636363,1846800,68400,136800,660850,1000,null,39719.879999999997,301871.08799999999,4.5773599999999997]
[null,"8월",365472,1.3471727272727274,3.1884272727272731,1827360,67680,135360,660850,1000,null,39301.775999999998,295549.35551999998,4.5356000000000005]
[null,"9월",373248,1.3451054545454544,3.1835345454545454,1866240,69120,138240,660850,1000,null,40137.983999999997,308259.71711999999,4.5286399999999993]
[null,"10월",377136,1.320298181818182,3.124821818181819,1885680,69840,139680,660850,1000,null,40556.088000000003,314715.24288000003,4.4451200000000011]
[null,"11월",369360,1.305138181818182,3.0889418181818189,1846800,68400,136800,660850,1000,null,39719.879999999997,301871.08799999999,4.3940800000000007]
[null,"12월",365472,1.2851545454545457,3.0416454545454554,1827360,67680,135360,660850,1000,null,39301.775999999998,295549.35551999998,4.3268000000000013]
[null,"합계",{"$f":"SUM(C47:C58)","v":4373274.75},{"$f":"SUM(D47:D58)","v":15.918000000000005},{"$f":"SUM(E47:E58)","v":37.673999999999999},{"$f":"SUM(F47:F58)","v":21889440},{"$f":"SUM(G47:G58)","v":810720},{"$f":"SUM(H47:H58)","v":1621440},{"$f":"SUM(I47:I58)","v":7930200},12000,0,{"$f":"SUM(L47:L58)","v":470785.10400000005},{"$f":"SUM(M47:M58)","v":3535554.3206400005},{"$f":"SUM(N47:N58)","v":53.592000000000006},{"$f":"SUM(O47:O58)","v":0},0,0]
{"$rows_empty":34}
[null,"4.2. 수소 생산 설비 운전 조건 및 수소 생산계획(연간 투입/산출물)"]
[]
[null,"❚수소 생산 설비별∙월별 투입/산출물(예시)"]
[]
[null,"  ",null,"구분\n(투입/산출)","대분류","중분류 및 세분류","원산지","투입(산출)물명","단위","양","산정근거","데이터출처","출처",null,"설비효율(월별)"]
[{"$nulls":14},"가동률(월별)"]
[{"$nulls":12},"업체명","지역","          월\n\n단위공정","1월","2월","3월","4월","5월","6월","7월","8월","9월","10월","11월","12월","합계"]
[null,"월별 투입산출",1,"투입","전기","재생 (태양광) 전기","KOREA, REPUBLIC OF","전기(풍력‧PPA)","kWh",50000,"스팩기반 자체산정","전력량계","OO발전","제주","전력변환"]
[null,null,2,"투입","전기","재생 (풍력) 전기","KOREA, REPUBLIC OF","전기(태양광‧자가발전)","kWh",10000,"스팩기반 자체산정","전력량계","사업장내  ","제주","전력변환"]
[null,null,3,"투입","전기","그리드 전기","KOREA, REPUBLIC OF","전기(계통전력)","kWh",10000,"스팩기반 자체산정","전력량계","한전","제주","전력변환"]
[null,null,4,"산출","기타 전기","기타 전기","KOREA, REPUBLIC OF","전기 (DC, PEM)","kWh",30000,"시뮬레이션","전력량계","사업장내  ","제주","전력변환"]
[null,null,5,"산출","기타 전기","기타 전기","KOREA, REPUBLIC OF","전기 (DC, 알카라인)","kWh",20000,"시뮬레이션","전력량계","사업장내  ","제주","전력변환"]
[null,null,6,"산출","기타 전기","기타 전기","KOREA, REPUBLIC OF","전기 (AC, BOP)","kWh",5000,"시뮬레이션","전력량계","사업장내  ","제주","전력변환"]
[null,null,7,"산출","기타 전기","기타 전기","KOREA, REPUBLIC OF","전기 (DC, 배터리)","kWh",5000,"시뮬레이션","전력량계","사업장내  ","제주","전력변환"]
[null,null,8,"투입","수소 생산 원료","공업용수","KOREA, REPUBLIC OF","상수도","kg/h",5000,"스팩기반 자체산정","P&ID\n설비제원표","제주ㅇㅇ","제주","순수제조"]
[null,null,9,"투입","기타 원료","기타 원료","KOREA, REPUBLIC OF","마이크로필터","kg/h",10,"10kg/set x 1set/5tonH2O","P&ID\n설비제원표","퓨어ㅇㅇ","제주","순수제조"]
[null,null,10,"투입","기타 원료","기타 원료","KOREA, REPUBLIC OF","이온화수지","kg/h",10,"스팩기반 자체산정","P&ID\n설비제원표","사업장내  ","제주","순수제조"]
[null,null,11,"투입","전기","그리드 전기","KOREA, REPUBLIC OF","순수 제조용 전기(펌프 등)","kWh",5000,"스팩기반 자체산정","P&ID\n설비제원표","ㅇㅇㅇ","-","순수제조"]
[null,null,12,"산출","수소 생산 원료","순수","KOREA, REPUBLIC OF","초순수(1uS 미만 전기전도율)","kg/h",4900,"운영데이터 기반 자체산정","파일럿 설비 운영데이터","수소충전소","제주","순수제조"]
[null,null,13,"산출","기타 부산물","폐수","KOREA, REPUBLIC OF","폐수","kg/h",50,"운영데이터 기반 자체산정","파일럿 설비 운영데이터","  종말처리장","제주","순수제조"]
[null,null,14,"산출","기타 부산물","폐기물","KOREA, REPUBLIC OF","폐기물","kg/h",50,"운영데이터 기반 자체산정","파일럿 설비 운영데이터","폐기물처리장","제주","순수제조"]
[null,null,15,"투입","수소 생산 원료","순수","KOREA, REPUBLIC OF","초순수(1uS 미만 전기전도율)","kg/h",5000,"스팩기반 자체산정","유량계","제주워터","제주","알카라인 수전해"]
[null,null,16,"투입","기타 전기","기타 전기","KOREA, REPUBLIC OF","전기 (DC, 알카라인)","kWh",20000,"스팩기반 자체산정","전력량계","사업장내","제주","알카라인 수전해"]
[null,null,17,"투입","기타 원료","기타 원료","KOREA, REPUBLIC OF","KOH 용액 보충액","kg/h",10,"스팩기반 자체산정","사업장ERP","사업장내  ","제주","알카라인 수전해"]
[null,null,18,"투입","기타 원료","기타 원료","KOREA, REPUBLIC OF","N2 퍼징 가스","kg/h",10,"스팩기반 자체산정","사업장ERP","사업장내  ","제주","알카라인 수전해"]
[null,null,19,"산출","수소","수소","KOREA, REPUBLIC OF","수소","kg/h",4900,"시뮬레이션","질량식 유량계","  사업장내","제주","알카라인 수전해"]
[null,null,20,"산출","기타 부산물","산소","KOREA, REPUBLIC OF","산소(판매시)","kg/h",60,"판매계약서","사업장ERP","오투포유","제주","알카라인 수전해"]
[null,null,21,"투입","수소 생산 원료","순수","KOREA, REPUBLIC OF","초순수(1uS 미만 전기전도율)","kg/h",5000,"스팩기반 자체산정","유량계","제주워터","제주","PEM\n수전해"]
[null,null,22,"투입","기타 전기","기타 전기","KOREA, REPUBLIC OF","전기 (DC, PEM)","kWh",20000,"스팩기반 자체산정","전력량계","  사업장내","제주","PEM\n수전해"]
[null,null,23,"투입","기타 원료","기타 원료","KOREA, REPUBLIC OF","N2 퍼징 가스","kg/h",10,"스팩기반 자체산정","사업장ERP","사업장내  ","제주","PEM\n수전해"]
[null,null,24,"산출","수소","수소","KOREA, REPUBLIC OF","수소","kg/h",4900,"시뮬레이션","질량식 유량계","  사업장내","제주","PEM\n수전해"]
[null,null,25,"산출","기타 부산물","산소","KOREA, REPUBLIC OF","산소(판매시)","kg/h",60,"시뮬레이션/판매계약서","사업장ERP","오투포유","제주","PEM\n수전해"]
[null,null,26,"투입","기타 전기","기타 전기","KOREA, REPUBLIC OF","전기 (BOP, 수소정제)","kWh",20000,"스팩기반 자체산정","전력량계","사업장내","제주","수소정제"]
[null,null,27,"투입","기타 원료","기타 원료","KOREA, REPUBLIC OF","N2 퍼징 가스","kg/h",10,"스팩기반 자체산정","사업장ERP","사업장내  ","제주","수소정제"]
[null,null,28,"투입","촉매","기타 원료","KOREA, REPUBLIC OF","팔라듐","kg/h",0.1,"스팩기반 자체산정","사업장ERP","사업장내  ","제주","수소정제"]
[null,null,29,"투입","기타 원료","기타 원료","KOREA, REPUBLIC OF","흡착제","kg/h",0.1,"스팩기반 자체산정","사업장ERP","사업장내  ","제주","수소정제"]
[null,null,30,"투입","수소","수소","KOREA, REPUBLIC OF","수소 (순도 00 mol%)","kg/h",59,"스팩기반 자체산정","질량식 유량계","  사업장내","제주","수소정제"]
[null,null,31,"산출","수소","수소","KOREA, REPUBLIC OF","수소 (순도 00 mol%)","kg/h",4900,"시뮬레이션","질량식 유량계","  사업장내","제주","수소정제"]
[null,null,32,"산출","기타 부산물","순수","KOREA, REPUBLIC OF","물(배수)","kg/h",10,"시뮬레이션","수도미터","  사업장내","제주","수소정제"]
[null,null,33,"투입","수소","수소","KOREA, REPUBLIC OF","수소(저압)","kg/h",4900,"스팩기반 자체산정","질량식 유량계","사업장내","제주","압축"]
[null,null,34,"투입","기타 전기","기타 전기","KOREA, REPUBLIC OF","전기 (BOP, 압축)","kWh",20000,"스팩기반 자체산정","전력량계","사업장내","제주","압축"]
[null,null,35,"투입","기타 원료","기타 원료","KOREA, REPUBLIC OF","N2 퍼징 가스","kg/h",10,"스팩기반 자체산정","사업장ERP","사업장내  ","제주","압축"]
[null,null,36,"산출","수소","수소","KOREA, REPUBLIC OF","수소(순도 00mol%, 압력 00MPa)","kg/h",4900,"시뮬레이션","질량식 유량계","XX수소충전소","제주","압축"]
[null,"※ 전력소비량은 전력의 송배전 손실률 등을 제외한 소비기준 양을 기재함"]

{"sheet":"Q&A","index":12,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,27,11]]}

{"sheet":"데이터 코드 ","index":13,"n_rows":323,"n_cols":5,"rows_kept":323,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[]
[null,null,"투입-산출물 데이터 코드 (AA - BBBB - CC)"]
[null,null,"AA: 데이터 대분류, BBBB: 데이터 중분류 및 세분류, CC: 원산지 국가 코드"]
[null,null,"<예시>"]
[null,null,"예시 1: (F0-0001-ZZ) : 한국 연료용 도시가스"]
[null,null,"예시 2: (R1-0012-AU) : 호주산 원료용 유연탄"]
[null,null,"예시 3: (R1-0002-MY) : 말레이시아산 원료용 천연가스 (한국 사용)"]
[null,null,"예시 4: (R1-0004-US) : 미국산 원료용 천연가스 (미국 사용)"]
[null,null,"예시 5: (P1-0000-ZZ) : 최종 제품 수소"]
[null,null,"예시 6: (E0-0081-AU) : 호주 그리드 전기"]
[null,null,"예시 7: (E0-0084-KR) : 한국 수력 전기"]
[]
[null,null,"AA : <데이터 대분류>"]
[null,null,"구분","코드","활동자료 대분류명"]
[null,null,"연료","F0","수소 원료 생산 시설용 연료 (예. 초순수 제조 시설)"]
[null,null,null,"F1","수소 생산 시설용 주 연료 (예. 수증기 개질 반응기 천연가스)"]
[null,null,null,"F2","수소 생산 시설용 보조 연료"]
[null,null,null,"F3","발전 시설용 연료"]
[null,null,null,"F4","열 생산 시설용 연료"]
[null,null,null,"F5","기타 유틸리티 시설용 연료"]
[null,null,null,"F6","기타 수송 시설용 (이동 연소 포함) 연료"]
[null,null,null,"F9","기타 연료"]
[null,null,"원료","R1","수소 생산 원료"]
[null,null,null,"R2","수소 외 제품 생산 원료"]
[null,null,null,"R3","촉매"]
[null,null,null,"R4","환원제"]
[null,null,null,"R9","기타 원료"]
[null,null,"생산물","P0","수소"]
[null,null,null,"P1","최종생산물"]
[null,null,null,"P2","중간생산물"]
[null,null,null,"P3","기타 부산물"]
[null,null,"열/전기","S0","열"]
[null,null,null,"E0","전기"]
[null,null,null,"E1","기타 전기"]
[null,null,"폐기물","W0","폐기물"]
[null,null,"기타","O0","기타 부산물"]
[]
[null,null,"BBBB : <데이터 중분류 및 세분류>"]
[null,null,"중분류명","코드","세분류명"]
[null,null,"수소","0000","수소"]
[null,null,"천연가스","0001","국내 도시가스"]
[null,null,null,"0002","수입 천연가스"]
[null,null,null,"0003","해외 도시가스"]
[null,null,null,"0004","해외 천연가스"]
[null,null,"유연탄","0011","국내 유연탄"]
[null,null,null,"0012","수입 유연탄"]
[null,null,"무연탄","0021","국내 무연탄"]
[null,null,null,"0022","수입 무연탄"]
[null,null,"액화석유가스","0031","액화석유가스"]
[null,null,"프로판","0041","프로판"]
[null,null,"중유","0051","B-C유"]
[null,null,"경유","0061","경유"]
[null,null,"휘발유","0071","휘발유"]
[null,null,"전기","0081","그리드 전기"]
[null,null,null,"0082","재생 (태양광) 전기"]
[null,null,null,"0083","재생 (풍력) 전기"]
[null,null,null,"0084","재생 (수력) 전기"]
[null,null,null,"0085","원자력 전기"]
[null,null,null,"0086","기타 전기"]
[null,null,"열","0091","열 (스팀)"]
[null,null,null,"0092","열 (온수)"]
[null,null,"공통",1001,"순수"]
[null,null,null,"1002","공업용수"]
[null,null,"기초화학물질","2001","염화수소 (HCl) 용액"]
[null,null,null,"2002","수산화나트륨 (NaOH) 용액"]
[null,null,null,"2003","이산화탄소 흡착제 (MEA)"]
[null,null,"폐기물","3001","폐수"]
[null,null,null,"3002","폐기물"]
[null,null,"기타","9001","기타 고체연료"]
[null,null,null,"9002","기타 액체연료"]
[null,null,null,"9003","기타 기체연료"]
[null,null,null,"9004","기타 원료"]
[null,null,null,"9005","산소"]
[]
[null,null,"CC: <원산지 국가코드>"]
[null,null,"국가명","코드","영문명"]
[null,null,"해당 사항 없음","ZZ","N/A"]
[null,null,"가나","GH","GHANA"]
[null,null,"가봉","GA","GABON"]
[null,null,"가이아나","GY","GUYANA"]
[null,null,"감비아","GM","GAMBIA"]
[null,null,"건지 섬","GG","GUERNSEY"]
[null,null,"과들루프","GP","GUADELOUPE"]
[null,null,"과테말라","GT","GUATEMALA"]
[null,null,"괌","GU","GUAM"]
[null,null,"그레나다","GD","GRENADA"]
[null,null,"그리스","GR","GREECE"]
[null,null,"그린란드","GL","GREENLAND"]
[null,null,"기니","GN","GUINEA"]
[null,null,"기니비사우","GW","GUINEA-BISSAU"]
[null,null,"나미비아","NA","NAMIBIA"]
[null,null,"나우루","NR","NAURU"]
[null,null,"나이지리아","NG","NIGERIA"]
[null,null,"남극","AQ","ANTARCTICA"]
[null,null,"남수단","SS","REPUBLIC OF SOUTH SUDAN"]
[null,null,"남아프리카 공화국","ZA","SOUTH AFRICA"]
[null,null,"네덜란드","NL","NETHERLANDS"]
[null,null,"네덜란드령 안틸레스","AN","NETHERLANDS ANTILLES"]
[null,null,"네팔","NP","NEPAL"]
[null,null,"노르웨이","NO","NORWAY"]
[null,null,"노퍽 섬","NF","NORFOLK ISLAND"]
[null,null,"누벨칼레도니","NC","NEW CALEDONIA"]
[null,null,"뉴질랜드","NZ","NEW ZEALAND"]
[null,null,"니우에","NU","NIUE"]
[null,null,"니제르","NE","NIGER"]
[null,null,"니카라과","NI","NICARAGUA"]
[null,null,"대한민국","KR","KOREA, REPUBLIC OF"]
[null,null,"덴마크","DK","DENMARK"]
[null,null,"도미니카 공화국","DO","DOMINICAN REPUBLIC"]
[null,null,"도미니카 연방","DM","DOMINICA"]
[null,null,"독일","DE","GERMANY"]
[null,null,"동티모르","TL","EAST TIMOR"]
[null,null,"라오스","LA","LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC"]
[null,null,"라이베리아","LR","LIBERIA"]
[null,null,"라트비아","LV","LATVIA"]
[null,null,"러시아","RU","RUSSIAN FEDERATION"]
[null,null,"레바논","LB","LEBANON"]
[null,null,"레소토","LS","LESOTHO"]
[null,null,"레위니옹","RE","REUNION"]
[null,null,"루마니아","RO","ROMANIA"]
[null,null,"룩셈부르크","LU","LUXEMBOURG"]
[null,null,"르완다","RW","RWANDA"]
[null,null,"리비아","LY","LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA"]
[null,null,"리투아니아","LT","LITHUANIA"]
[null,null,"리히텐슈타인","LI","LIECHTENSTEIN"]
[null,null,"마다가스카르","MG","MADAGASCAR"]
[null,null,"마르티니크","MQ","MARTINIQUE"]
[null,null,"마셜 제도","MH","MARSHALL ISLANDS"]
[null,null,"마요트","YT","MAYOTTE"]
[null,null,"마카오","MO","MACAU"]
[null,null,"마케도니아 공화국","MK","REPUBLIC OF MACEDONIA"]
[null,null,"말라위","MW","MALAWI"]
[null,null,"말레이시아","MY","MALAYSIA"]
[null,null,"말리","ML","MALI"]
[null,null,"맨 섬","IM","ISLE OF MAN"]
[null,null,"멕시코","MX","MEXICO"]
[null,null,"모나코","MC","MONACO"]
[null,null,"모로코","MA","MOROCCO"]
[null,null,"모리셔스","MU","MAURITIUS"]
[null,null,"모리타니","MR","MAURITANIA"]
[null,null,"모잠비크","MZ","MOZAMBIQUE"]
[null,null,"몬테네그로","ME","MONTENEGRO"]
[null,null,"몬트세랫","MS","MONTSERRAT"]
[null,null,"몰도바","MD","MOLDOVA, REPUBLIC OF"]
[null,null,"몰디브","MV","MALDIVES"]
[null,null,"몰타","MT","MALTA"]
[null,null,"몽골","MN","MONGOLIA"]
[null,null,"미국","US","UNITED STATES"]
[null,null,"미국령 군소 제도","UM","UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS"]
[null,null,"미국령 버진아일랜드","VI","VIRGIN ISLANDS, U.S."]
[null,null,"미얀마","MM","MYANMAR"]
[null,null,"미크로네시아 연방","FM","MICRONESIA"]
[null,null,"바누아투","VU","VANUATU"]
[null,null,"바레인","BH","BAHRAIN"]
[null,null,"바베이도스","BB","BARBADOS"]
[null,null,"바티칸 시국","VA","VATICAN CITY STATE"]
[null,null,"바하마","BS","BAHAMAS"]
[null,null,"방글라데시","BD","BANGLADESH"]
[null,null,"버뮤다","BM","BERMUDA"]
[null,null,"베냉","BJ","BENIN"]
[null,null,"베네수엘라","VE","VENEZUELA"]
[null,null,"베트남","VN","VIET NAM"]
[null,null,"벨기에","BE","BELGIUM"]
[null,null,"벨라루스","BY","BELARUS"]
[null,null,"벨리즈","BZ","BELIZE"]
[null,null,"보스니아 헤르체고비나","BA","BOSNIA HERCEGOVINA"]
[null,null,"보츠와나","BW","BOTSWANA"]
[null,null,"볼리비아","BO","BOLIVIA"]
[null,null,"부룬디","BI","BURUNDI"]
[null,null,"부르키나파소","BF","BURKINA FASO"]
[null,null,"부베 섬","BV","BOUVET ISLAND"]
[null,null,"부탄","BT","BHUTAN"]
[null,null,"북마리아나 제도","MP","NORTHERN MARIANA ISLANDS"]
[null,null,"불가리아","BG","BULGARIA"]
[null,null,"브라질","BR","BRAZIL"]
[null,null,"브루나이","BN","BRUNEI DARUSSALAM"]
[null,null,"사모아","WS","SAMOA"]
[null,null,"사우디아라비아","SA","SAUDI ARABIA"]
[null,null,"사우스조지아 사우스샌드위치 제도","GS","SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS"]
[null,null,"산마리노","SM","SAN MARINO"]
[null,null,"상투메 프린시페","ST","SAO TOME AND PRINCIPE"]
[null,null,"생피에르 미클롱","PM","ST. PIERRE AND MIQUELON"]
[null,null,"서사하라","EH","WESTERN SAHARA"]
[null,null,"세네갈","SN","SENEGAL"]
[null,null,"세르비아","RS","SERBIA"]
[null,null,"세이셸","SC","SEYCHELLES"]
[null,null,"세인트루시아","LC","SAINT LUCIA"]
[null,null,"세인트빈센트 그레나딘","VC","SAINT VINCENT AND THE GRENADINES"]
[null,null,"세인트키츠 네비스","KN","SAINT KITTS AND NEVIS"]
[null,null,"세인트헬레나","SH","ST. HELENA"]
[null,null,"소말리아","SO","SOMALIA"]
[null,null,"솔로몬 제도","SB","SOLOMON ISLANDS"]
[null,null,"수단","SD","SUDAN"]
[null,null,"수리남","SR","SURINAME"]
[null,null,"스리랑카","LK","SRI LANKA"]
[null,null,"스발바르 얀마옌","SJ","SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS"]
[null,null,"스와질란드","SZ","SWAZILAND"]
[null,null,"스웨덴","SE","SWEDEN"]
[null,null,"스위스","CH","SWITZERLAND"]
[null,null,"스페인","ES","SPAIN"]
[null,null,"슬로바키아","SK","SLOVAKIA"]
[null,null,"슬로베니아","SI","SLOVENIA"]
[null,null,"시리아","SY","SYRIAN ARAB REPUBLIC"]
[null,null,"시에라리온","SL","SIERRA LEONE"]
[null,null,"싱가포르","SG","SINGAPORE"]
[null,null,"아랍에미리트","AE","ARAB EMIRATES"]
[null,null,"아루바","AW","ARUBA"]
[null,null,"아르메니아","AM","ARMENIA"]
[null,null,"아르헨티나","AR","ARGENTINA"]
[null,null,"아메리칸사모아","AS","AMERICAN SAMOA"]
[null,null,"아이슬란드","IS","ICELAND"]
[null,null,"아이티","HT","HAITI"]
[null,null,"아일랜드","IE","IRELAND"]
[null,null,"아제르바이잔","AZ","AZERBAIJAN"]
[null,null,"아프가니스탄","AF","AFGHANISTAN"]
[null,null,"안도라","AD","ANDORRA"]
[null,null,"알바니아","AL","ALBANIA"]
[null,null,"알제리","DZ","ALGERIA"]
[null,null,"앙골라","AO","ANGOLA"]
[null,null,"앤티가 바부다","AG","ANTIGUA AND BARBUDA"]
[null,null,"앵귈라","AI","ANGUILLA"]
[null,null,"에리트레아","ER","ERITREA"]
[null,null,"에스토니아","EE","ESTONIA"]
[null,null,"에콰도르","EC","ECUADOR"]
[null,null,"에티오피아","ET","ETHIOPIA"]
[null,null,"엘살바도르","SV","EL SALVADOR"]
[null,null,"영국","GB","UNITED KINGDOM"]
[null,null,"영국령 버진아일랜드","VG","VIRGIN ISLANDS, BRITISH"]
[null,null,"영국령 인도양 지역","IO","BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY"]
[null,null,"예멘","YE","YEMEN, REPUBLIC OF"]
[null,null,"오만","OM","OMAN"]
[null,null,"오스트레일리아","AU","AUSTRALIA"]
[null,null,"오스트리아","AT","AUSTRIA"]
[null,null,"온두라스","HN","HONDURAS"]
[null,null,"올란드 제도","AX","ALAND ISLANDS"]
[null,null,"왈리스 퓌튀나","WF","WALLIS AND FUTUNA ISLANDS"]
[null,null,"요르단","JO","JORDAN"]
[null,null,"우간다","UG","UGANDA"]
[null,null,"우루과이","UY","URUGUAY"]
[null,null,"우즈베키스탄","UZ","UZBEKISTAN"]
[null,null,"우크라이나","UA","UKRAINE"]
[null,null,"이라크","IQ","IRAQ"]
[null,null,"이란","IR","IRAN"]
[null,null,"이스라엘","IL","ISRAEL"]
[null,null,"이집트","EG","EGYPT"]
[null,null,"이탈리아","IT","ITALY"]
[null,null,"인도","IN","INDIA"]
[null,null,"인도네시아","ID","INDONESIA"]
[null,null,"일본","JP","JAPAN"]
[null,null,"자메이카","JM","JAMAICA"]
[null,null,"잠비아","ZM","ZAMBIA"]
[null,null,"저지 섬","JE","JERSEY"]
[null,null,"적도 기니","GQ","EQUATORIAL GUINEA"]
[null,null,"조선민주주의인민공화국","KP","KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF"]
[null,null,"조지아","GE","GEORGIA"]
[null,null,"중앙아프리카 공화국","CF","CENTRAL AFRICAN REPUBLIC"]
[null,null,"중화민국","TW","TAIWAN, PROVINCE OF CHINA"]
[null,null,"중화인민공화국","CN","CHINA"]
[null,null,"지부티","DJ","DJIBOUTI"]
[null,null,"지브롤터","GI","GIBRALTAR"]
[null,null,"짐바브웨","ZW","ZIMBABWE"]
[null,null,"차드","TD","CHAD"]
[null,null,"체코","CZ","CZECH REPUBLIC"]
[null,null,"칠레","CL","CHILE"]
[null,null,"카메룬","CM","CAMEROON"]
[null,null,"카보베르데","CV","CAPE VERDE"]
[null,null,"카자흐스탄","KZ","KAZAKHSTAN"]
[null,null,"카타르","QA","QATAR"]
[null,null,"캄보디아","KH","CAMBODIA"]
[null,null,"캐나다","CA","CANADA"]
[null,null,"케냐","KE","KENYA"]
[null,null,"케이맨 제도","KY","CAYMAN ISLANDS"]
[null,null,"코모로","KM","COMOROS"]
[null,null,"코스타리카","CR","COSTA RICA"]
[null,null,"코코스 제도","CC","COCOS ISLANDS"]
[null,null,"코트디부아르","CI","COTE D'IVOIRE"]
[null,null,"콜롬비아","CO","COLOMBIA"]
[null,null,"콩고 공화국","CG","CONGO"]
[null,null,"콩고 민주 공화국","CD","DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO"]
[null,null,"쿠바","CU","CUBA"]
[null,null,"쿠웨이트","KW","KUWAIT"]
[null,null,"쿡 제도","CK","COOK ISLANDS"]
[null,null,"크로아티아","HR","CROATIA"]
[null,null,"크리스마스 섬","CX","CHRISTMAS ISLAND"]
[null,null,"키르기스스탄","KG","KYRGYZSTAN"]
[null,null,"키리바시","KI","KIRIBATI"]
[null,null,"키프로스","CY","CYPRUS"]
[null,null,"타이","TH","THAILAND"]
[null,null,"타지키스탄","TJ","TAJIKISTAN"]
[null,null,"탄자니아","TZ","TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF"]
[null,null,"터크스 케이커스 제도","TC","TURKS AND CAICOS ISLANDS"]
[null,null,"터키","TR","TURKEY"]
[null,null,"토고","TG","TOGO"]
[null,null,"토켈라우","TK","TOKELAU"]
[null,null,"통가","TO","TONGA"]
[null,null,"투르크메니스탄","TM","TURKMENISTAN"]
[null,null,"투발루","TV","TUVALU"]
[null,null,"튀니지","TN","TUNISIA"]
[null,null,"트리니다드 토바고","TT","TRINIDAD AND TOBAGO"]
[null,null,"파나마","PA","PANAMA"]
[null,null,"파라과이","PY","PARAGUAY"]
[null,null,"파키스탄","PK","PAKISTAN"]
[null,null,"파푸아 뉴기니","PG","PAPUA NEW GUINEA"]
[null,null,"팔라우","PW","PALAU"]
[null,null,"팔레스타인","PS","PALESTINE"]
[null,null,"페로 제도","FO","FAROE ISLANDS"]
[null,null,"페루","PE","PERU"]
[null,null,"포르투갈","PT","PORTUGAL"]
[null,null,"포클랜드 제도","FK","FALKLAND ISLANDS"]
[null,null,"폴란드","PL","POLAND"]
[null,null,"푸에르토리코","PR","PUERTO RICO"]
[null,null,"프랑스","FR","FRANCE"]
[null,null,"프랑스령 기아나","GF","FRENCH GUIANA"]
[null,null,"프랑스령 남부와 남극 지역","TF","FRENCH SOUTHERN TERRITORIES"]
[null,null,"프랑스령 폴리네시아","PF","FRENCH POLYNESIA"]
[null,null,"피지","FJ","FIJI"]
[null,null,"핀란드","FI","FINLAND"]
[null,null,"필리핀","PH","PHILIPPINES"]
[null,null,"핏케언 제도","PN","PITCAIRN"]
[null,null,"허드 맥도널드 제도","HM","HEARD AND MC DONALD ISLANDS"]
[null,null,"헝가리","HU","HUNGARY"]
[null,null,"홍콩","HK","HONG KONG"]